## techos_inteligentes_amarillos_W
WKT | id_techo | tipo_edifi | tipo_techo | edificio | direccion | tipo_siste | capacidad | caracteris | proveedor | fecha_inst | link | foto | calle | altura | calle2 | direccion_ | barrio | comuna | energia_an_kwh | mitig_an_tCO2eq | energia_acum_kwh | mitig_acum_tCO2eq
POINT (-58.4662102207881 -34.6639068022041) | 1 | Público | Solar Fotovoltaico | CIFA | Av Escalada y Av Castañares | On-Grid | 19660 Wp | - INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA "Paneles convencionales" ; 82 paneles ; 3 inversores trifasicos - Potencia de acople: 18000 VA ; Monitoreo en tiempo real ---> Sunny Portal: www.goo.gl/QTlDcj"" | ALDAR | 2011 | http://goo.gl/QTlDcj | repok/static/techosinteligentes/techos_amarillos_1.JPG | ESCALADA AV. |  | CASTAÑARES AV. | ESCALADA AV. y CASTAÑARES AV. | Villa Soldati | Comuna 8 | 31025 | 13.96 | 310250 | 139.60
POINT (-58.3746633515549 -34.6095181480613) | 2 | Público | Solar Fotovoltaico | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | Perú 130 | On-Grid | 26000 Wp | 96 módulos de silicio policristalino de 270 Wp, distribuidos en 16 filas de 6 módulos. - 2 inversores marca SMA Modelo STP 15000Tl-10 de 15 kVA. | SOLARTEC | 2014 | http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/la-legislatura-inauguro-un-sistema-electrico-con-paneles-solares | repok/static/techosinteligentes/ID_2_SSFV.jpg | PERU | 130 |  | PERU 130 | Monserrat | Comuna 1 | 48400 | 23.47 | 338800 | 164.29
POINT (-58.458914509259 -34.5826131064903) | 3 | Privado | Solar Fotovoltaico | Fundación Greenpeace Argentina | Zabala 3873 | On-Grid | 1700 Wp | 750Wp: 10 módulos fotovoltaicos KS 75 (celdas Kyocera, módulo Solartec), de 75W cada uno, con un inversor SMA SB 700. - 960Wp: 12 módulos KS 80 (celdas Kyocera, módulo Solartec), de 80W cada uno, inversor ATERSA TAURO PR 1000/3. | Desarrollo Greenpowerinstalación Sursolar | 2005 | http://www.greenpeace.org/argentina/es/sobre-nosotros/Nuestra-oficina-sustentable/ | repok/static/techosinteligentes/ID_3_SSFV.jpg | ZABALA | 3873 |  | ZABALA 3873 | Chacarita | Comuna 15 | 2635 | 1.18 | 42160 | 18.88
POINT (-58.4589145092589 -34.5826131064903) | 3 BIS | Privado | Solar Fotovoltaico | Fundación Greenpeace Argentina | Zabala 3873 | Off-Grid | 120 Wp | Instalación fotovoltaica autónoma que alimenta una bomba centrífuga a corriente continua. - 120Wp. Batería Autobat Solar 115Wh. Bomba Shurflo 2088 12V CC. Regulador de carga Solartec SRX 10. | Desarrollo Greenpowerinstalación Sursolar | 2005 | http://www.greenpeace.org/argentina/es/sobre-nosotros/Nuestra-oficina-sustentable/ | repok/static/techosinteligentes/ID_3_SSFV.jpg | ZABALA | 3873 |  | ZABALA 3873 | Chacarita | Comuna 15 | 186 | 0.08 | 2976 | 1.34
POINT (-58.37235210010887 -34.60303182417196) | 4 | Privado | Solar Fotovoltaico | Aseguradora Allianz | Corrientes 299 | On-Grid | 520 Wp | Paneles fotovoltaicos para la iluminacion led de la fachada. Ademas cuenta con dos molinos eólicos de eje vertical HelixWind de 2 kW cada uno. | WulconEnergy | 2016 |  | repok/static/techosinteligentes/ID_4_SSFV.jpg | CORRIENTES AV. | 299 |  | CORRIENTES AV. 299 | San Nicolas | Comuna 1 | 735 | 0.33 | 3675 | 1.65
POINT (-58.4350506797019 -34.6049167701416) | 5 | Privado | Solar Fotovoltaico | Observatorio de la CABA - Parque Centenario | Av Patricias Argentinas 550 | On-Grid | 1920 Wp | 8 módulos de 240 Wp c/u. | IRESUD / SOLARWORLD | 2012 | http://iresud.com.ar | repok/static/techosinteligentes/ID_5_SSFV.jpg | PATRICIAS ARGENTINAS AV. | 500 |  | PATRICIAS ARGENTINAS AV. 500 | Caballito | Comuna 6 | 2976 | 1.34 | 26784 | 12.05
POINT (-58.4287197649769 -34.5826116524337) | 6 | Público | Solar Fotovoltaico | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación | Godoy Cruz 2320 | On-Grid | 40035 Wp | 2 inversores de conexion a red de 20 kW cada uno. - Datos de la Instalacion : http://www.aldar.com.ar/proyectos-realizados-helport.php ; Angulo de inclinacion:15°;" Acimut:-152° | ALDAR | 2014 | https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=3e9073c1-7dfc-46f0-8ca3-267de0084e0a&splang= | repok/static/techosinteligentes/ID_6_SSFV.jpg | GODOY CRUZ | 2320 |  | GODOY CRUZ 2320 | PALERMO | Comuna 14 | 60254 | 27.11 | 421778 | 189.80
POINT (-58.4363106407833 -34.5841532530557) | 7 | Privado | Solar Fotovoltaico | Particular | Fitz Roy y Hounduras | Off-Grid | 960 Wp | 8 baterías, 1800 Wh | SUSTENTATOR | 2014 |  |  | FITZ ROY |  | HONDURAS | FITZ ROY y HONDURAS | Palermo | Comuna 14 | 1488 | 0.67 | 10416 | 4.69
POINT (-58.3939246688747 -34.6106432857655) | 8 | Público | Solar Fotovoltaico | Hotel Perón | Hipólito Yrigoyen 1940 | Off-Grid | 5640 Wp | 16 baterías, 2700 Wh | SUSTENTATOR | 2015 | http://sustentator.com/energia/instalaciones.html | repok/static/techosinteligentes/ID_8_SSFV.jpg | YRIGOYEN, HIPOLITO | 1940 |  | YRIGOYEN, HIPOLITO 1940 | Balvanera | Comuna 3 | 8742 | 3.93 | 52452 | 23.60
POINT (-58.3932844155379 -34.6514105062191) | 9 | Privado | Solar Fotovoltaico | Particular | - | Off-Grid | 1440 Wp | 12 baterías, 2700 Wh | SUSTENTATOR | 2015 |  |  | Pedro N Arata |  | Avenida General Iriarte | ARATA, PEDRO N. e IRIARTE, GRAL., CABA | BARRACAS | Comuna 4 | 2232 | 1.00 | 13392 | 6.03
POINT (-58.3793918575445 -34.6010482118432) | 10 | Público | Solar Fotovoltaico | Ente Nacional Regulador de la Electricidad | Suipacha 615 | On-Grid | 3700 Wp | 20 módulos de 185 Wp cada uno | IRESUD | 2014 | http://iresud.com.ar/instalaciones/ | repok/static/techosinteligentes/ID_10_SSFV.jpg | SUIPACHA | 615 |  | SUIPACHA 615 | San Nicolas | Comuna 1 | 5735 | 2.58 | 40145 | 18.07
POINT (-58.3701960290129 -34.6089873048221) | 11 | Público | Solar Fotovoltaico | Palacio de Hacienda | Hipolito Yrigoyen 250 | On-Grid | 4465 Wp | 19 módulos de 235 Wp | IRESUD/ BRANDONI | 2015 | http://iresud.com.ar/instalaciones/ | repok/static/techosinteligentes/ID_11_SSFV.jpg | YRIGOYEN, HIPOLITO AV. | 250 |  | YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 250 | Monserrat | Comuna 1 | 6921 | 3.11 | 41526 | 18.69
POINT (-58.3698217619183 -34.609675546933) | 12 | Público | Solar Fotovoltaico | Ministerio de Energía y Minería | Av Paseo Colón 171 | On-Grid | 1440 Wp | 8 Módulos FV de 180 Wp c/u. | IRESUD/ INF | 2014 | http://iresud.com.ar/instalaciones/ | repok/static/techosinteligentes/ID_12_SSFV.jpg | PASEO COLON AV. | 171 |  | PASEO COLON AV. 171 | Monserrat | Comuna 1 | 2232 | 1.00 | 15624 | 7.03
POINT (-58.3781293253403 -34.6142171295477) | 13 | Público | Solar Fotovoltaico | Defensoría del Pueblo | Venezuela 842 | Off-Grid | 260 Wp | 4 paneles fotovoltaicos de 65 Wp cada uno. - Inversor-Cargador Marca QMAX. - Batería Marca MouraClean. | SOLARTEC | 2011 | http://www.defensoria.org.ar/areastematicas/ambienteenergias10.php | repok/static/techosinteligentes/ID_13_SSFV.jpg | REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA | 842 |  | REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 842 | Monserrat | Comuna 1 | 403 | 0.18 | 4030 | 1.81
POINT (-58.363607648493 -34.6329608705269) | 14 | Público | Solar Fotovoltaico | Escuela Media Nº 3, Distrito Escolar Nº 4 | J. M. Blanes, Palos y Wenceslao Villafañe | Off-Grid | 260 Wp | 4 paneles de 65 W que alimenta un reflector a modo demostrativo. - Baterias Trojan 24v/110Ah. - Inversor 24V/220V. 1KW - SP. - Regulador Morningstar. -Este sistema es parte de una estación didáctica. Aerogenerador 300 W, bicigenerador y horno solar | ALP GROUP | 2014 |  | repok/static/techosinteligentes/ID_14_SSFV.jpg | PALOS |  | VILLAFAÑE, WENCESLAO | PALOS y VILLAFAÑE, WENCESLAO | Boca | Comuna 4 | 403 | 0.18 | 2821 | 1.27
POINT (-58.4404262690884 -34.6159327558872) | 15 | Privado | Solar Fotovoltaico | Particular |  | Off-Grid | 600 Wp | Baterías 24 V. Sistema de generación para uso de determinados circuitos con posibilidad de back up para cortes de luz. Inversor de 3300 Watt | OPCION RENOVABLE | 2013 |  |  | Neuquén |  | Parral | NEUQUEN y PARRAL, CABA | CABALLITO | Comuna 6 | 930 | 0.42 | 7440 | 3.35
POINT (-58.44275162077699 -34.59906951428803) | 16 | Privado | Solar Fotovoltaico | Particular |  | Off-Grid | 100 Wp | Baterías en 12 V. Sistema: uso de iluminación interna y externa y la posibilidad de utilización como back up para cortes de luz. | OPCION RENOVABLE | 2013 |  |  | Gurruchaga |  | Padilla | GURRUCHAGA y PADILLA, CABA | VILLA CRESPO | Comuna 15 | 168 | 0.08 | 1344 | 0.60
POINT (-58.4265332878562 -34.5781679120106) | 17 | Privado | Solar Fotovoltaico | Particular |  | Off-Grid | 200 Wp | Baterías en 12 V. Sistema para uso de iluminación interna y externa y la posibilidad de utilización como back up para cortes de luz. | OPCION RENOVABLE | 2014 |  |  | Avenida Intendente Bullrich |  | Avenida Santa Fe | BULLRICH, INT. AV. y SANTA FE AV., CABA | PALERMO | Comuna 14 | 310 | 0.14 | 2170 | 0.98
POINT (-58.4512204397537 -34.6456387680577) | 18 | Privado | Solar Fotovoltaico | Particular |  | Off-Grid | 1440 Wp | 1440 Watt de paneles. Inversor cargador QMAX de 2000 Watt. Este sistema brinda la energía del 50% de los consumos energéticos del lugar | OPCION RENOVABLE | 2014 |  |  | Balbastro |  | Avenida Varela | BALBASTRO y VARELA AV., CABA | FLORES | Comuna 7 | 2232 | 1.00 | 15624 | 7.03
POINT (-58.4833199151601 -34.5836593750163) | 19 | Privado | Solar Térmico | Particular | Liverpool y Andonaegui |  | 200 lts | 20 tubos Heat Pipe. Sistema compacto termosifónico. | SUSTENTATOR | 2015 |  |  | LIVERPOOL |  | ANDONAEGUI | LIVERPOOL y ANDONAEGUI | Parque Chas | Comuna 15 | 1825 | 0.82 | 10950 | 4.93
POINT (-58.4667385789154 -34.6640667721026) | 20 | Público | Solar Térmico | CIFA | Escalada y Castañares |  | 400 lts | 2 Colectores de placa plana de 2 m2, sistema forzado | VADEMARCO | 2012 |  | repok/static/techosinteligentes/ID_2_SST.jpg | ESCALADA AV. |  | CASTAÑARES AV. | ESCALADA AV. y CASTAÑARES AV. | Villa Soldati | Comuna 8 | 3650 | 1.64 | 32850 | 14.78
POINT (-58.4666633948189 -34.6640667745698) | 21 | Público | Solar Térmico | CIFA | Escalada y Castañares |  | 200 lts | 1 Colector de placa plana de 1 m2, sistema compacto termosifónico | VADEMARCO | 2009 |  | repok/static/techosinteligentes/ID_3_SST.jpg | ESCALADA AV. |  | CASTAÑARES AV. | ESCALADA AV. y CASTAÑARES AV. | Villa Soldati | Comuna 8 | 1825 | 0.82 | 21900 | 9.86
POINT (-58.3781293253403 -34.6142171295477) | 22 | Público | Solar Térmico | Defensoria del Pueblo | Venezuela 842 |  | 150 lts | 1 Colector Vademarco MDIII, acumulador de 150 lts, con resistencia eléctrica. | VADEMARCO | 2012 |  | repok/static/techosinteligentes/ID_4_SST.jpg | REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA | 842 |  | REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 842 | Monserrat | Comuna 1 | 1460 | 0.66 | 13140 | 5.91
POINT (-58.3637021109675 -34.6329856115172) | 23 | Público | Solar Térmico | Escuela Media Nº 3, Distrito Escolar Nº 4 | J. M. Blanes, Palos y Wenceslao Villafañe |  | 50 lts | 10 tubos de vacio. Modelo Apricus | SKENTA | 2014 |  | repok/static/techosinteligentes/ID_5_SST.jpg | PALOS |  | VILLAFAÑE, WENCESLAO | PALOS y VILLAFAÑE, WENCESLAO | Boca | Comuna 4 | 365 | 0.16 | 2555 | 1.15
POINT (-58.4406941379261 -34.5981121976932) | 24 | Privado | Solar Térmico | Particular | Corrientes y Acevedo |  | 150 lts | Sistema compacto. Tubos de vacío tricapa de vidrio-borosilicato. Tanque interno: Acero inoxidable, 0,41 mm de espesor. Tanque externo: Acero con recubrimiento de PVDF, espesor 0,41 mm. | SOLEVENTUS | 2014 |  |  | CORRIENTES AV. |  | ACEVEDO | CORRIENTES AV. y ACEVEDO | Villa Crespo | Comuna 15 | 1460 | 0.66 | 10220 | 4.60
POINT (-58.4388010309785 -34.6481403225562) | 25 | Público | Solar Térmico | Centro de Primera Infancia Pamperito | Av. Riestra y Camilo Torres M.28 C.47 |  | 300 lts | Colector placa plana, termosifónico. Sistema instalado split | VADEMARCO | 2014 |  | repok/static/techosinteligentes/ID_12_SST.jpg | RIESTRA AV. |  | TORRES Y TENORIO, PRES. | RIESTRA AV. y TORRES Y TENORIO, PRES. | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 2736 | 1.23 | 19152 | 8.62
POINT (-58.4384877064084 -34.6479758325263) | 26 | Público | Solar Térmico | Comedor Comunitario Portal de Belén | Av. Riestra y Matanza, M.28 |  | 300 lts | Colector placa plana, termosifónico. Sistema instalado split | VADEMARCO | 2013 |  | repok/static/techosinteligentes/ID_13_SST.jpg | RIESTRA AV. |  | MATANZA | RIESTRA AV. y MATANZA | Flores | Comuna 7 | 2736 | 1.23 | 21888 | 9.85
POINT (-58.4343136785761 -34.6494995515602) | 27 | Público | Solar Térmico | Particular | M.3 C.448 |  | 180 lts | Colector placa plana, termosifónico. Sistema instalado split | VADEMARCO | 2014 |  | repok/static/techosinteligentes/ID_7_SST.jpg | TORRES Y TENORIO, Pres. |  | BARROS PAZOS, JOSE | TORRES Y TENORIO, PRES. y BARROS PAZOS, JOSE | Flores | Comuna 7 | 1642 | 0.74 | 11494 | 5.17
POINT (-58.434283038944 -34.6502091957348) | 28 | Público | Solar Térmico | Particular | M.4 C.624 |  | 180 lts | Colector placa plana, termosifónico. Sistema instalado split | VADEMARCO | 2014 |  | repok/static/techosinteligentes/ID_8_SST.jpg | TORRES Y TENORIO, Pres. |  | MORENO, PERITO AV. | TORRES Y TENORIO, PRES. y MORENO, PERITO AV. | Flores | Comuna 7 | 1642 | 0.74 | 11494 | 5.17
POINT (-58.434488223669 -34.6502092433779) | 29 | Público | Solar Térmico | Particular | M.4 C.616 |  | 180 lts | Colector placa plana, termosifónico. Sistema instalado split | VADEMARCO | 2014 |  | repok/static/techosinteligentes/ID_9_SST.jpg | TORRES Y TENORIO, Pres. |  | MORENO, PERITO AV. | TORRES Y TENORIO, PRES. y MORENO, PERITO AV. | Flores | Comuna 7 | 1642 | 0.74 | 11494 | 5.17
POINT (-58.4346326108036 -34.6502155567968) | 30 | Público | Solar Térmico | Particular | M.4 C.578 |  | 180 lts | Colector placa plana, termosifónico. Sistema instalado split | VADEMARCO | 2015 |  | repok/static/techosinteligentes/ID_10_SST.jpg | TORRES Y TENORIO, Pres. |  | MORENO, PERITO AV. | TORRES Y TENORIO, PRES. y MORENO, PERITO AV. | Flores | Comuna 7 | 1642 | 0.74 | 9852 | 4.43
POINT (-58.4348377934437 -34.6502218839509) | 31 | Público | Solar Térmico | Particular | M.4 C.574 |  | 180 lts | Colector placa plana, termosifónico. Sistema instalado split | VADEMARCO | 2015 |  | repok/static/techosinteligentes/ID_11_SST.jpg | TORRES Y TENORIO, Pres. |  | MORENO, PERITO AV. | TORRES Y TENORIO, PRES. y MORENO, PERITO AV. | Flores | Comuna 7 | 1642 | 0.74 | 9852 | 4.43
POINT (-58.3813962217307 -34.6049659872256) | 35 | Público | Solar Fotovoltaico | Metrobus | 9 de Julio y Sarmiento | On-Grid | 78720 Wp | 328 modulos de 240 watts cada uno; 2 inversores SMA Webconnect; Inclinacion:0; Acimut:0 | Sustentator | 2017 | https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=3f4635e8-a2ad-46fc-9d89-f5686b77f77f&splang= | repok/static/techosinteligentes/techos_amarillos_40.jpg | Av 9 de Julio |  | Sarmiento | 9 DE JULIO AV. y SARMIENTO | San Nicolas | Comuna 1 | 120997 | 54.45 | 483988 | 217.79
POINT (-58.492797687892 -34.5509613466761) | 37 | Privado | Solar Fotovoltaico | Particular | - | On-Grid | 5220 Wp |  | ALDAR S.A. | 2016 |  |  | Machain |  | Arias | MACHAIN y ARIAS, CABA | SAAVEDRA | Comuna 12 | 8091 | 3.64 | 40455 | 18.20
POINT (-58.4752108665949 -34.6449679199162) | 38 | Público | Solar Fotovoltaico | Autopistas Urbanas S.A. | Av. Francisco Bilbao 4001 | On-Grid | 139320 Wp | 516 modulos de 270 watts cada uno;" 8 Inversores | LV-Energy S.A. | 2017 |  | repok/static/techosinteligentes/techos_amarillos_42.jpg | Francisco Bilbao |  | av lacarra | BILBAO FRANCISCO AV. y LACARRA AV."" | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 215623 | 97.03 | 862492 | 388.12
POINT (-58.4675106860609 -34.6529236375017) | 39 | Público | Solar Fotovoltaico | Autopistas Urbanas S.A. | Dellepiane Sur 3750 | On-Grid | 22680 Wp | 84 modulos de 270 watts cada uno;" 1 inversor | LV-Energy S.A. | 2017 |  |  | Dellepiane |  | Fernandez | DELLEPIANE Luis | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 35678 | 16.06 | 142712 | 64.22
POINT (-58.368718817185 -34.5841518076027) | 40 | Público | Solar Fotovoltaico | Administración General de Puertos SE | Av. de los Inmigrantes y Av. Castillo - Acceso Maipu | On-Grid | 5940 Wp | 22 modulos de 270 watts cada uno;" 1 inversor | ALP Group | 2017 |  | repok/static/techosinteligentes/techos_amarillos_45.jpg | Av. de los Inmigrantes |  | Av. Castillo | DE LOS INMIGRANTES AV. y CASTILLO Ramon R. | Retiro | Comuna 1 | 9307 | 4.19 | 37228 | 16.75
POINT (-58.4668993480668 -34.6638263205093) | 41 | Público | Solar Fotovoltaico | CIFA | Av Escalada y Av Castañares | On-Grid | 18000 Wp | - INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA CON PANELES DE CAPA DELGADA - INVERSOR: Schneider Conext CL 20000 ; Potencia unitaria: 20 kW ; Cantidad: 1; Potencia total: 20 kW; PANELES: Global Solar Energy FG-1BTM-300 ; Tipo de panel: Pelicula Delgada; Potencia unit | COVEMA | 2017 |  | repok/static/techosinteligentes/techos_amarillos_46.jpg | av. escalada |  | Av. Castañares | ESCALADA AV. y CASTAÑARES AV. | Villa Soldati | Comuna 8 | 27922 | 12.56 | 111688 | 50.26
POINT (-58.4789220585744 -34.5670254657315) | 42 | Público | Solar Térmico | Escuela SXXI | Holmberg y Dr. Pedro Rivera |  |  |  |  | 2017 |  | repok/static/techosinteligentes/techos_amarillos_47.jpg | Holmberg |  | Dr. Pedro Rivera | HOLMBERG y RIVERA, PEDRO I., DR. | Villa Urquiza | Comuna 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00
POINT (-58.4922888268549 -34.6215538059937) | 43 | Público | Solar Fotovoltaico | Escuela Primaria Común N°10 D.E 12 "Coronel de marina Leonardo Rosales" | Mercedes 1405 | On-Grid | 46500 Wp | Boletín Oficial |  | 2020 |  |  | Mercedes | 1405 |  | MERCEDES 1405 | Floresta | Comuna 10 | 72075 | 32.43 | 72075 | 32.43
POINT (-58.4045911334454 -34.6256894950661) | 44 | Público | Solar Fotovoltaico | escuela n11 |  |  |  | no está corroborado |  | 2020 |  |  | cochabamba | 2830 |  | COCHABAMBA 2830 | San Cristobal | Comuna 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00
POINT (-58.4212379369673 -34.5869636872331) | 45 | Público | Solar Fotovoltaico | Escuela n7 |  |  |  | a corroborar |  | 2020 |  |  | malabia |  | Paraguay | MALABIA y PARAGUAY | Palermo | Comuna 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00
POINT (-58.4162942269447 -34.6563775025643) | 46 | Público | Solar Térmico | Comedor comunitario Trabajo Social | Av Saenz 1340 |  | 300 lts | 1 Colector Solar térmico tipo compacto de 30 tubos de vacío. | APrA | 2015 |  |  | Av. Saenz | 1340 |  | SAENZ AV. 1340 | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 2736 | 1.23 | 16416 | 7.39
POINT (-58.4714287440446 -34.5600943551249) | 52 | Privado | Solar Térmico | Particular | - |  | 6 colectores de 30 tubos | Almacenamiento: 6000lts | Sustentator | 2017 |  |  | Avenida Congreso |  | Avenida Doctor Ricardo Balbin | CONGRESO AV. y BALBIN, RICARDO, DR. AV., CABA | COGHLAN | Comuna 12 | 16416 | 7.39 | 65664 | 29.55
POINT (-58.4558732673623 -34.5629893927905) | 53 | Privado | Solar Térmico | Particular | - |  | 13m2 | Colector para pileta 62 m2 | Sustentator | 2016 |  |  | Avenida Cabildo |  | Echeverría | CABILDO AV. y ECHEVERRIA, CABA | BELGRANO | Comuna 13 | 1610 | 0.74 | 8050 | 3.70
POINT (-58.4249896099443 -34.5745562405458) | 54 | Privado | Solar Térmico | Particular | - |  |  | 1 colector de 20 tubos. | Sustentator | 2017 |  |  | Avenida Intendente Bullrich |  | Avenida Cerviño | BULLRICH, INT. AV. y CERVIÑO AV., CABA | PALERMO | Comuna 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00
POINT (-58.4232469975086 -34.5711682896887) | 55 | Privado | Solar Fotovoltaico | Particular | - | Off-Grid | 1060 Wp | Almacenamiento con 4 baterías. | Sustentator | 2017 |  |  | Avenida Intendente Bullrich |  | Avenida del libertador | BULLRICH, INT. AV. y DEL LIBERTADOR AV., CABA | PALERMO | Comuna 14 | 1643 | 0.74 | 6572 | 2.96
POINT (-58.399732453456 -34.5698416503169) | 56 | Privado | Solar Térmico | Particular | - |  | 30 tubos | Almacenamiento: 300 litros | Sustentator | 2017 |  |  | Jeronimo Salguero 3800 |  |  | SALGUERO, JERONIMO 3800, CABA | RECOLETA | Comuna 2 | 1732 | 0.97 | 6928 | 3.88
POINT (-58.3877970707588 -34.5801184370736) | 57 | Público | Solar Fotovoltaico | Residencial - Containera (Emplaque) | Bricons - Villa 31 | On-Grid | 46110 Wp | 40 familias - 174 paneles Jinko 265 Wp + 5 Inversores Goodwe 8 kW (Potencia Acople : 40 kW) | Sustentator | 2017 |  | repok/static/techosinteligentes/techos_amarillos_57.jpg | [6 empty] | 71357 | 32.11 | 285428 | 128.44
POINT (-58.4050453905999 -34.6401132233714) | 58 | Privado | Solar Térmico | Particular | - |  | 60 tubos | Almacenamiento 300 lts | Sustentator | 2017 |  |  | Uspallata |  | Monteagudo | USPALLATA y MONTEAGUDO, CABA | PARQUE PATRICIOS | Comuna 4 | 4805 | 2.16 | 19220 | 8.65
POINT (-58.405608796759 -34.6371220558107) | 59 | Privado | Solar Fotovoltaico | Particular | - | Off-Grid | 3100 Wp | Almacenamiento: 5 baterias | Sustentator | 2017 |  |  | Avenida Caseros |  | Monteagudo | CASEROS AV. y MONTEAGUDO, CABA | PARQUE PATRICIOS | Comuna 4 | 4810 | 2.33 | 19240 | 9.32
POINT (-58.4526620342269 -34.6714342626061) | 60 | Público | Solar Térmico | Guardería Villa Olímpica | Villa Soldati |  | Heatpipe 200 litros |  | Sustentator | 2016 |  | repok/static/techosinteligentes/techos_amarillos_60.jpg | [6 empty] | 1825 | 0.82 | 9125 | 4.11
POINT (-58.3815169501937 -34.6211480022151) | 61 | Privado | Solar Fotovoltaico | APrA | Lima 1111 | On-Grid | 10800 Wp | INVERSOR: SMA. Potencia unitaria: 12 kW. PANELES: SolarWorld - SW 270 Mono Solar Panel - Silicio Monocristalino. Potencia unitaria: 270 Wp. Cantidad: 40 - Potencia total: 10,8 kVA - Superficie ocupada: 102,6 m2 - Superficie activa: 63 m2 - Inclinación: 30° | Solartec | 2015 | http://solartec.com.ar/documentos/SFV-EdificioLima-1111-Memoria%20Descriptiva.pdf | repok/static/techosinteligentes/techos_amarillos_61.jpg | Lima | 1111 |  | LIMA 1111, CABA | CONSTITUCION | Comuna 1 | 16740 | 7.53 | 100440 | 45.20
POINT (-58.4183519163734 -34.5758640023424) | 62 | Privado | Solar Fotovoltaico | Embajada de Estados Unidos | Colombia 4300 | Off-Grid | 10800 Wp | 72 módulos de 150 watts; Inversor 3000 W @ 48V;" Banco de baterías: 1.700 Ah@ 48V | Solartec | 2015 | http://solartec.com.ar/documentos/SFV-EmbajadaEEUU-Buenos-Aires-Memoria-Descriptiva.pdf |  | Avenida Colombia |  | Avenida Cerviño | COLOMBIA AV. y CERVIÑO AV. | PALERMO | Comuna 14 | 17063 | 7.68 | 102378 | 46.07
POINT (-58.4162942269447 -34.6563775025643) | 64 | Público | Solar Térmico | La casa de Juanita | AV. SAENZ 1340 |  | 300 lts | Un equipo de tubos de vacio | Soleventus | 2016 |  |  | av saenz | 1340 |  | SAENZ AV. 1340 | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 2736 | 1.23 | 13680 | 6.16
POINT (-58.4652444206878 -34.6481452399205) | 65 | Público | Solar Fotovoltaico | Autopistas Urbanas S.A. | Echeandia 3434 | On-Grid | 14580 Wp | 54 paneles de 270Wp c/u marca LV- energy | LV-Energy S.A. | 2017 |  |  | Echeandia | 3434 |  | ECHEANDIA 3434 | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 22599 | 10.17 | 90396 | 40.68
POINT (-58.3951547975415 -34.5722170464439) | 66 | Público | Solar Fotovoltaico | Autopistas Urbanas S.A. | Av. Ramón Castillo 3000 | On-Grid | 83430 Wp | 309 paneles de 270 wp cada uno. | LV-Energy S.A. | 2018 |  |  | Avenida Presidente Ramón Castillo | 3000 |  |  |  |  | 129317 | 58.19 | 387951 | 174.58
POINT (-58.3992715126353 -34.569906104972) | 67 | Público | Solar Fotovoltaico | Autopistas Urbanas S.A. | Av. Costanera Rafael Obligado 1431 | On-Grid | 16200 Wp | 60 paneles de 270 Wp c/u | LV-Energy S.A. | 2017 |  |  | Av. Costanera Rafael Obligado | 1431 |  | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA 1431 | Recoleta | Comuna 2 | 25110 | 11.30 | 100440 | 45.20
POINT (-58.3851999347803 -34.5812048604305) | 68 | Público | Solar Térmico | Residencial - Containera (Emplaque) | Padre Mujica - Villa 31 |  | 6000 lts | 40 Familias - 66 Colectores Placa Plana - Sistema Split - 20 Tanques (300 lts) | Sustentator | 2017 |  | repok/static/techosinteligentes/techos_amarillos_68.png | [6 empty] | 5472 | 2.46 | 21888 | 9.85
POINT (-58.3950947350199 -34.572370259165) | 69 | Público | Solar Térmico | Autopistas Urbanas S.A. | Av. Ramón Castillo 3000 |  | 900 lts | 3 HeatPipe de 300 lts cada uno | Greengham | 2015 |  | repok/static/techosinteligentes/techos_amarillos_69.jpg | Av. Ramón Castillo | 3000 |  |  |  |  | 5360 | 2.83 | 32160 | 16.98
POINT (-58.4420327070133 -34.6799694831029) | 65 | Público | Solar Fotovoltaico | Centro de atención al visitante | Parque lugano | Off-Grid | 1680 Wp | 14 paneles de 120 Watts cada uno. 8 Batería de 250 Ah. |  | 2015 | [8 empty] | 2604 | 1.17 | 15624 | 7.03
POINT (-58.3683256024497 -34.5978166617338) | 71 | Privado | Solar Fotovoltaico | Buquebus | Av. Antartida Argentina 821 | On-Grid | 399000 Wp | Instalación: 13/04/2018; Cantidad Paneles Policristalinos : 1287; Potencia Individual: 310 Wp ; Potencia total del sistema: 399 kWp; Inversores: Huawei | Energy Mercosur | 2018 |  | repok/static/techosinteligentes/techos_amarillos_71.jpg | Av. Antártida Argentina | 821 |  | ANTARTIDA ARGENTINA AV. 821 | Retiro | Comuna 1 | 618948 | 278.53 | 1856844 | 835.58
POINT (-58.3688164871545 -34.6152498775442) | 72 | Público | Solar Fotovoltaico | Escuela técnica n°1 Otto Krause | Av. Paseo Colón 650 | On-Grid | 21600 Wp | 72 paneles fotovoltaicos de capa fina de 300 Wp | ALDAR S.A. | 2019 |  | repok/static/techosinteligentes/techo_amarillo_72.jpg | av paseo colon | 650 |  | PASEO COLON AV. 650 | Monserrat | Comuna 1 | 33480 | 15.07 | 66960 | 30.13
POINT (-58.4584905716712 -34.5616649880922) | 74 | Privado | Solar Fotovoltaico | Particular | - | On-Grid | 3840 Wp | Potencia de acople: 3840 Wp | - | 2019 |  |  | Mendoza |  | Ciudad de la Paz | MENDOZA y CIUDAD DE LA PAZ, CABA | BELGRANO | Comuna 13 | 5952 | 2.68 | 11904 | 5.36
POINT (-58.3852132315227 -34.5812611429639) | 75 | Público | Solar Fotovoltaico | Residencial - Containera (Tira) | Padre Mujica - Barrio 31 | On-Grid | 69760 Wp | 80 Familias - 218 paneles (320 Wp) policristalinos Amerisolar + 10 Inversores 7kWp SMA STP-7000TL-20 (Potencia Acople: 70 kW) | Sustentator | 2018 |  | repok/upload/techosinteligentes/techoamarillo/ST_-_Containera_Tira.png | [6 empty] | 108128 | 48.66 | 324384 | 145.97
POINT (-58.3851918091274 -34.5812793706431) | 76 | Público | Solar Térmico | Residencial - Containera (Tira) | Bricons - Barrio 31 |  | 12000 lts | 80 Familias - 80 Colectores Placa Plana Sunrein - Sistema Split - 40 Tanques (300 lts) | Sustentator | 2018 |  | repok/upload/techosinteligentes/techoamarillo/ST_-_Containera_Tira_1.png | [6 empty] | 81203 | 37.75 | 243609 | 113.25
POINT (-58.3845805948688 -34.5814956324824) | 77 | Público | Solar Fotovoltaico | Residencial - Containera (Tira) | Bricons - Barrio 31 | Off-Grid | - | Paneles 60 Wp CPE060 - Baterías Narada 7 OPzV500 | Sustentator | 2018 |  | repok/upload/techosinteligentes/techoamarillo/ST_-_Containera_Tira_2.png | [6 empty] | 0 | 0.00 | 0 | 0.00
POINT (-58.381747586858 -34.580827464029) | 78 | Público | Solar Fotovoltaico | Residencial - Barrio YPF | Barrio 31 - Barrio YPF | On-Grid | 1124640 Wp | 1020 Familias - 3408 paneles (330 Wp) Risen Policristalinos + 116 Inversores Goodwe (DT Serie) | Sustentator | 2019 | https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/secretaria-de-integracion-social-y-urbana/viviendas-nuevas-en-ypf | repok/upload/techosinteligentes/techoamarillo/Barrio_31_-_YPF.jpg | [6 empty] | 1743192 | 784.44 | 3486384 | 1568.87
POINT (-58.3822052227028 -34.5808360338032) | 79 | Público | Solar Térmico | Residencial - Barrio YPF | Barrio 31 - Barrio YPF |  | 154500 lts | 1020 Familias - 515 Termotanques Soles - Placa Plana (300 lts) - Yinjji 1030 placas. | Sustentator | 2019 | https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/secretaria-de-integracion-social-y-urbana/viviendas-nuevas-en-ypf | repok/upload/techosinteligentes/techoamarillo/Barrio_31_-_YPF_1.jpg | [6 empty] | 853600 | 369.92 | 1707200 | 739.84
POINT (-58.3743587911704 -34.5913828241665) | 80 | Público | Solar Fotovoltaico | Estación Metrobus | Av. Dr. José María Ramos Mejía 1430 | On-Grid | 132000 Wp | 400 Paneles (330 Wp) - Potencia de Acople: 132 kWp | - | 2020 | https://www.buenosaires.gob.ar/ambiente-y-espacio-publico/noticias/buenos-aires-sustentable-se-instalaron-paneles-solares-en-el | repok/upload/techosinteligentes/techoamarillo/Retiro.png | [6 empty] | 204600 | 92.07 | 204600 | 92.07
POINT (-58.4105474008303 -34.5838363639113) | 81 | Público | Solar Fotovoltaico | Escuela N°26 | Jerónimo Salguero 2455 | On-Grid | 18000 Wp | 60 Paneles Fotovoltaicos de Capa Fina (Flexibles -CIGS) (300 Wp) Global Solar Energy; Modelo: FG-1BTM-300 + 1 Inversor Schneider Conext CL 20000. Integracion Arquitectónica del edificio; En piso: Orientacion: 20° Este. Inclinacion: 30°.;"Sobre baranda de cierre perimetral: Orientacion: 20° Este. Inclinacion: 90° | ALDAR S.A | 2019 |  |  | Jerónimo Salguero | 2455 |  | SALGUERO JERONIMO 2455 | PALERMO | Comuna 14 | 27922 | 12.56 | 55844 | 25.13
POINT (-58.5140503226047 -34.6005404249273) | 82 | Público | Solar Fotovoltaico | Escuela N°15 Antonio Devoto | Av. Salvador María del Carril 4180 | On-Grid | 40000 Wp | 114 Paneles - Potencia de Acople : 40 kWp | EXO S.A. | 2019 | https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/la-ciudad-tiene-la-primera-escuela-del-pais-que-vuelca-energia-la-red-electrica | repok/upload/techosinteligentes/techoamarillo/Escuela_15_Devoto.jpeg | Av. Salvador María del Carril | 4180 |  | CARRIL, SALVADOR MARIA DEL AV. 4180 | Villa Devoto | Comuna 11 | 62000 | 27.90 | 124000 | 55.80
POINT (-58.4632610240453 -34.5487492309857) | 83 | Público | Solar Fotovoltaico | Escuela Integral Interdiciplinaria N°10 D.E. 10 "Alferez de Navio J. Sobral" | O'Higgins 3401 | On-Grid | 5100 Wp | Potencia de Acople: 4,2 kWp | - | 2020 |  |  | O'Higgins | 3401 |  | O'HIGGINS 3401 | Nuñez | Comuna 13 | 7905 | 3.56 | 7905 | 3.56
POINT (-58.5124843679842 -34.6006136486725) | 85 | Público | Solar Fotovoltaico | Escuela Media N°3 D.E. 17 "EMEM 03 Antonio Devoto" | Mercedes 4002 | On-Grid | 32000 Wp | Potencia de Acopole : 37,5 kWp |  | 2019 |  | repok/upload/techosinteligentes/techoamarillo/Escuela_Media_Antonio_devoto.jpg | Mercedes | 4002 |  | MERCEDES 4002 | Villa Devoto | Comuna 11 | 49600 | 22.32 | 99200 | 44.64
POINT (-58.470215235203 -34.5544493252613) | 86 | Público | Solar Fotovoltaico | Escuela Primaria Común N°12 D.E. 10 "Profesor Rodolfo Senet" | Av. Cramer 3271 | On-Grid | 40000 Wp | Potencia de Acople: 40 kWp |  | 2020 |  |  | Av. Cramer | 3271 |  | CRAMER AV. 3271 | Nuñez | Comuna 13 | 62000 | 27.90 | 62000 | 27.90
POINT (-58.4415179062574 -34.5664969052772) | 87 | Privado | Solar Fotovoltaico | Establecimiento Educativo "Washington School" | Av. Federico Lacroze 2012 | On-Grid | 4900 Wp | Paneles Amerisolar 350 Wp Monocristalinos ¦ Inversor ABB 5 kW ¦ Bases autoportantes Smartflex | On-Networking | 2019 |  |  | Av. Federico Lacroze |  | Villanueva | LACROZE, FEDERICO AV. y VILLANUEVA, CABA | PALERMO | Comuna 14 | 7595 | 3.42 | 15190 | 6.84
POINT (-58.4292541874362 -34.6151047868189) | 87 | Privado | Solar Fotovoltaico | Particular | - | On-Grid | 6000 Wp | - | - | 2020 |  |  | Avenida Rivadavia |  | Avenida La Plata | RIVADAVIA AV. y LA PLATA AV., CABA | ALMAGRO | Comuna 5 | 9300 | 4.19 | 9300 | 4.19
POINT (-58.4026353919456 -34.5782220369392) | 87 | Privado | Solar Fotovoltaico | Particular | - | On-Grid | 1680 Wp | 6 Paneles de 280 Wp - Inyección: 30% a 40% | - | 2020 |  |  | Avenida Presidente Figueroa Alcorta |  | Ortiz de Ocampo | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. y ORTIZ DE OCAMPO, CABA | PALERMO | Comuna 14 | 2604 | 1.17 | 2604 | 1.17
POINT (-58.5029992545832 -34.5756322966858) | 88 | Privado | Solar Fotovoltaico | Particular | - | On-Grid | 12240 Wp |  |  | 2018 |  |  | Larsen |  | Zamudio | LARSEN y ZAMUDIO, CABA | VILLA PUEYRREDON | Comuna 12 | 18972 | 8.54 | 56916 | 25.61
POINT (-58.4840800057966 -34.6481590239712) | 89 | Privado | Solar Fotovoltaico | Particular | - | On-Grid | 5000 Wp | - | - | 2019 |  |  | Avenida Olivera |  | Remedios | OLIVERA AV. y REMEDIOS, CABA | PARQUE AVELLANEDA | Comuna 9 | 7750 | 3.49 | 15500 | 6.98
POINT (-58.4575932243174 -34.577180550611) | 90 | Privado | Solar Fotovoltaico | Particular | - | On-Grid | 5000 Wp | - | - | 2019 |  |  | Delgado |  | Virrey Loreto | DELGADO y LORETO, VIRREY, CABA | COLEGIALES | Comuna 13 | 7750 | 3.49 | 15500 | 6.98